## TF.Salle des Machines
Tranche Ferme : Salle des Machines Pompage alt 1630m
| DESIGNATION | UNIT | Qté | UNIT H.T. | TOTAL H.T.
ENTREPRISE DE TERRASSEMENT ET GÉNIE CIVIL
Génie Civil
| - Provision pour réalisation d'un petit local environ 20m2 type chalet | u |  | 20000 | 0
|  |  | TOTAL ENTREPRISE DE TERRASSEMENT HT : |  | 0
ENTREPRISE DE TRAVAUX ELECTRIQUES
Travaux d'électricité salle des machines
| Mise en place armoire commande et puissance | ens | 1 |  | 0
| Raccordement et pose câbles alimentation pompes et compresseurs | ens | 1 |  | 0
| Tirage câble et raccordement instrumentation | ens | 1 |  | 0
| Pose ligne HTA | ens |  | 31 | 0
| Provision pour Fourniture et pose transfo préfabriqué 400 KVA | ens |  | 50000 | 0
| Protection départ TGBT protection | ens | 1 |  | 0
| Contrôle installation | ens | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL ESTIMATION ENTREPRISE ELECTRICITE H.T. : |  | 0
| DESIGNATION | UNIT | Qté | UNIT H.T. | TOTAL H.T.
ENTREPRISE DE TUYAUTAGE
| Travaux de montage et de tuyautage en SDM pompage et compresseur | ens | 1 |  | 0
| Travaux de montage et de tuyautage pour automatisation des vannes pompage partie basse alt 1390 | ens | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL ENTREPRISE TUYAUTAGE H.T. : |  | 0
| DESIGNATION | UNIT | Qté | UNIT H.T. | TOTAL H.T.
MATERIEL ET PROCESS NEIGE
Matériel pompage
| Fourniture pompe | ens | 1 |  | 0
| Fourniture compresseur | ens | 1 |  | 0
Matériel instrumentation mesure
| Fourniture, capteur de pression , manometre, capteur de TH pompe, contrôleur de débit mini (FSL) | ens | 1 |  | 0
Matériel de tuyautage salle des machines
| Tubes, brides, joints, boulons, etc vannes automatiques | ens | 1 |  | 0
| Automatisation pompage alt 1390 | ens | 1 |  | 0
| Matériel électrique | ens | 1 |  | 0
Armoire électrique de contrôle
Armoire électrique de puissance
Matériel électrique divers
| Mise à jour Supervision existante | u | 1
Prestations
| Emballage et transport des composants sur site | u | 1 |  | 0
| Surveillance du chantier + mise en route | u | 1
| Etudes, plans, configuration automate, droit d'exploitation et formation logiciel | u | 1
|  |  | TOTAL PROCESS HT : |  | 0

## TF.Piste TSF Les Crêtes
Tranche Ferme : Extension et Complément Piste Nouveau télésiège des Crêtes
| DESIGNATION | UNIT | Qté |  | TOTAL H.T.
ENTREPRISE DE TERRASSEMENT ET GÉNIE CIVIL
POUR MÉMOIRE (travaux effectués en régie directe par la commune)
Ouverture et remblaiement des Tranchées
Triage des éléments fins par criblage
Remblaiement et remise en état et grillage avertisseur
Hors minage
Hors engazonnement
Hors traversée de chaussée et de torrent
| - Ouverture, remblaiement tranchée, remise en état du terrain | ml | 450
| - Provision minage ou BRH (Estimation) | m3
Réseaux d'eau
Fourniture et pose de tubes fontes, compris accessoires
| - Pose conduite DN 150 PN63 | ml
| - Pose conduite DN 125 PN63 | ml | 450
| -Raccordement abri déporté (longueur 3ml acier 2") | ml | 8
Réseau d'air
| - Pose conduite PEHD DN110 PN10 barre de 12ml | ml | 450
Réseaux annexes
| - Fourniture et pose de fourreau TPC DN90 pour câble puissance | ml | 450
| - Fourniture et pose de fourreau TPC DN63 pour câble communication | ml | 450
| - Fourniture et pose de drain sous chaussette bidim 20ml/regard | ml | 450
| - Fourniture et pose grillage avertisseur | ml | 900
Génie Civil
| - Pose d'abri d'enneigement béton+capots | u | 11
| - Réalisation massif de sonde avec scellement embase (hors fourniture) | u | 3
Raccordement sur réseau existant
| - Raccordement sur réseau existant | u | 1
TOTAL ENTREPRISE DE TERRASSEMENT HT :
| DESIGNATION | UNIT | Qté | UNIT H.T. | TOTAL H.T.
ESTIMATION ENTREPRISE DE TRAVAUX ELECTRIQUES
Travaux d'électricité sur la piste
| - Tirage du câble dialogue (hors raccordements) | ml | 450 |  | 0
| - Fourniture et tirage du câble puissance alimentation 4x25mm² alu (hors raccordements) | ml | 450 |  | 0
| - Pose et raccordement des boitiers dialogue et alimentation | u | 10 |  | 0
| - Câblage sonde ou anémomètre | u | 3 |  | 0
|  |  | TOTAL ESTIMATION ENTREPRISE ELECTRICITE H.T. : |  | 0
| DESIGNATION | UNIT | Qté | UNIT H.T. | TOTAL H.T.
ESTIMATION ENTREPRISE DE TUYAUTAGE
Travaux de montage et de tuyautage sur la piste
| Equipement d'abri béton | u | 10 |  | 0
(montage, perche, flexibles, capots)
|  |  | TOTAL ESTIMATION ENTREPRISE TUYAUTAGE H.T. : |  | 0
| DESIGNATION | UNIT | Qté | UNIT H.T. | TOTAL H.T.
MATERIEL ET PROCESS NEIGE
Matériel de piste
| Fourniture conduite DN 150 PN63 (verrouillée) | ml |  | 41.7765 | 0
| Fourniture conduite DN 125 PN63 (verrouillée) | ml |  | 47.8824 | 0
| Fourniture conduite PEHD DN110 PN10 en barre de 12ml | ml |  | 14 | 0
| Fourniture vanne de sectionnement piste partie basse | u | 1 |  | 0
| Fourniture vanne d'abri pour enneigeur | u | 10 |  | 0
| Fourniture enneigeurs à mélange externe | u | 10 |  | 0
| Fourniture flexibles | u | 20 |  | 0
| Fourniture sonde T/H complète à monter sur perche | u | 2 |  | 0
| Fourniture girouette anémomètre | u | 1 |  | 0
| Fourniture câble dialogue | ml | 500 |  | 0
| Fourniture capot d'abri acier | u | 10 |  | 0
Prestations
| Emballage et transport des composants sur site | u | 1 |  | 0
| Surveillance du chantier + mise en route + Assurance | u | 1
| Etudes, plans, configuration automate, droit d'exploitation logiciel | u | 1
|  |  | TOTAL process HT : |  | 0
0

## TC.Front de Neige
Tranche Conditionnelle : Extension Piste
FRONT DE NEIGE
| DESIGNATION | UNIT | Qté |  | TOTAL H.T.
ENTREPRISE DE TERRASSEMENT ET GÉNIE CIVIL
POUR MÉMOIRE (travaux effectués en régie directe par la commune)
Ouverture et remblaiement des Tranchées
Triage des éléments fins par criblage
Remblaiement et remise en état et grillage avertisseur
Hors minage
Hors engazonnement
Hors traversée de chaussée et de torrent
| - Ouverture, remblaiement tranchée pour tube air, remise en état du terrain | ml | 300
| - Provision minage ou BRH (Estimation) | m3
Réseaux d'eau
Fourniture et pose de tubes fontes, compris accessoires
| - Pose conduite DN 150 PN63 | ml
| - Pose conduite DN 125 PN63 | ml | 450
| -Raccordement abri déporté (longueur 3ml acier 2") | ml | 8
Réseau d'air
| - Pose conduite PEHD DN110 PN10 barre de 12ml | ml | 300
Réseaux annexes
| - Fourniture et pose de fourreau TPC DN90 pour câble puissance | ml | 450
| - Fourniture et pose de fourreau TPC DN63 pour câble communication | ml | 450
| - Fourniture et pose de drain sous chaussette bidim 20ml/regard | ml | 450
| - Fourniture et pose grillage avertisseur | ml | 900
Génie Civil
| - Pose d'abri d'enneigement béton+capots | u
| - Réalisation massif de sonde avec scellement embase (hors fourniture) | u
Raccordement sur réseau existant
| -Raccordement sur réseau existant | u | 1
TOTAL ENTREPRISE DE TERRASSEMENT HT :
| DESIGNATION | UNIT | Qté | UNIT H.T. | TOTAL H.T.
ENTREPRISE DE TRAVAUX ELECTRIQUES
Travaux d'électricité sur la piste
| - Tirage du câble dialogue (hors raccordements) | ml | 300 |  | 0
| - Fourniture et tirage du câble puissance alimentation 4x25mm² alu (hors raccordements) | ml |  |  | 0
| - Pose et raccordement des boitiers dialogue et alimentation | u | 5 |  | 0
| - Câblage sonde ou anémomètre | u | 2 |  | 0
|  |  | TOTAL ENTREPRISE ELECTRICITE H.T. : |  | 0
| DESIGNATION | UNIT | Qté | UNIT H.T. | TOTAL H.T.
ESTIMATION ENTREPRISE DE TUYAUTAGE
Travaux de montage et de tuyautage sur la piste
| Equipement d'abri béton | u | 5 |  | 0
(montage, perche, flexibles, capots)
|  |  | TOTAL ENTREPRISE TUYAUTAGE H.T. : |  | 0
| DESIGNATION | UNIT | Qté | UNIT H.T. | TOTAL H.T.
MATERIEL ET PROCESS NEIGE TECHNOALPIN
Matériel de piste
| Fourniture conduite DN 150 PN63 (verrouillée) | ml |  | 41.7765 | 0
| Fourniture conduite DN 125 PN63 (verrouillée) | ml |  | 47.8824 | 0
| Fourniture conduite PEHD DN110 PN10 en barre de 12ml | ml |  | 14 | 0
| Adaptation abri existant | u | 4 |  | 0
| Fourniture vanne d'abri pour enneigeur | u | 5 |  | 0
| Fourniture enneigeurs mélange externe | u | 4 |  | 0
| Fourniture flexibles | u | 10 |  | 0
| Fourniture sonde T/H complète à monter sur perche | u | 1 |  | 0
| Fourniture girouette anémomètre | u | 1 |  | 0
| Fourniture câble dialogue | ml | 300 |  | 0
| Fourniture matelas de protection | ml | 5 |  | 0
| Fourniture capot d'abri acier | u | 1 |  | 0
Prestations
| Emballage et transport des composants sur site | u | 1 | 0 | 0
| Surveillance du chantier + mise en route + Assurance | u | 1
| Etudes, plans, configuration automate, droit d'exploitation logiciel | u | 1
|  |  | TOTAL PROCESS HT : |  | 0
0